## Sheet
productid | ssrl | submited | productname | db | saeid | taxid | model | netwt | grosswt | partno | standard | bpcode
011 | 0 | TRUE | test | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 011
012 |  |  | TERMINAL BOX 500KVA | FALSE | [6 empty] | FALSE | 012
100 | 0 | TRUE | 625KVA ALTERNATOR | FALSE | 0 | 14 | TA4010S3 |  |  | 0 | TRUE | 100
1000 | 0 | TRUE | DG set 30 KVA with accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA 1810M6 |  |  | 0 | FALSE | 1000
10000 | 0 | TRUE | OUTBEARING CAP FOR 3160 MODEL KEL MAKE ALTERNATOR | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 10000 | TRUE | 10000
10001 | 0 | TRUE | MRG FOR 3160 MODEL KEL MAKE ALTERNATOR | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 10001 | TRUE | 10001
1001 | 0 | TRUE | DG Set 320 kVA with accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA3160S5 |  |  | 0 | FALSE | 1001
1002 | 0 | TRUE | DG Set 625 kVA | FALSE | 0 | 21 | TA4010S3 |  |  | 0 | FALSE | 1002
1003 | 0 | TRUE | DG Set 380 kVA with accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA3160L8 |  |  | 0 | FALSE | 1003
1004 | 0 | TRUE | DA Set 50 kVA with accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA3160L8 |  |  | 0 | FALSE | 1004
1005 |  |  | 630 KVA DG SET WITH STAMFORD ALTR & ACCUSTIC ENCL | FALSE |  | 21 | Stamford 750KVA |  |  |  | FALSE | 1006
100501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2265M7 Model | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM100501 | FALSE | 100501
100502 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2265M8 Model | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM100501 | FALSE | 100502
1006 | 0 | TRUE | DG Set 630 kVA with accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA4010S3 |  |  | 0 | FALSE | 1006
1007 | 0 | TRUE | DG SET 1000 KVA WITH ACCOUSTIC ENCLOSURE | FALSE | 0 | 21 | TA4010S3 |  |  | 0 | FALSE | 1007
1008 |  |  | DG Set 1500 kVA | FALSE | 0 | 21 | TA4010S3 |  |  | 0 | FALSE | 1007
101 | 0 | TRUE | 625KVA ALTERNATOR SAE 0/14 | FALSE | 0 | 14 | TA4010S3 |  |  | 0 | TRUE | Q640
1010 | 0 | TRUE | NDE Bracket 1610 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 1010
1020 | 0 | TRUE | Over Voltage Relay for 500 KVA | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 1020
1021 | 0 | TRUE | PCB for OVR (500 KVA, 750v) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 1021
1022 | 0 | TRUE | OVP for 25 KW- RRU | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB528500 | FALSE | 1022
10501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR1610S4 Model | FALSE |  | 18 |  | 3.50kg |  | SAM010501 | FALSE | 10501
110501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2265 L8 Mode | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM110501 | FALSE | 110501
1111 | 0 | TRUE | RUBBER PAD | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 1111
120501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2265VL10 Mod | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM120501 | FALSE | 120501
121501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly2510S3 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM121501 | FALSE | 121501
130268 | 0 | TRUE | Mobile Ring Grease Valve 6320 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM130268 | FALSE | 130268
130501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly2510S4 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM130501 | FALSE | 130501
140501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly2510M6 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM140501 | FALSE | 140501
1490 |  |  | MARINE ALTERNATOR SPARES | FALSE |  | 18 |  |  |  |  | FALSE | 1490
15001 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 7.5 kVA SAE 5/6.5 | FALSE | 200 | 14 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 15001
15002 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 8 kVA SP | FALSE | 0 | 14 | TA1610S4 |  |  |  | FALSE | 15002
15003 | 0 | TRUE | Alternator 10 kVA Sin.ph SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | TA1610M7 |  |  | 0 | FALSE | 15003
150501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly2510L7 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM150501 | FALSE | 150501
16001 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 15 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA1610S4 |  |  |  | TRUE | Q15
16002 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 15 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | TA1610S4 |  |  |  | TRUE | Q15SB
16003 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 15 kVA SAE 3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | TA1610S4 |  |  |  | TRUE | Q15SB
16004 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 15 KVA SAE 5/6.5 | FALSE | 200 | 14 | TA1610S4 |  |  |  | FALSE | Q15SB
16005 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 15 kVA, 3000 rpm, 100 Hz | TRUE | 0 | 14 | TA1610 VS |  |  | 0 | FALSE | Q15
16010 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 20 KVA | TRUE | 0 | 14 | TA1610M7 |  |  | 0 | TRUE | Q20
16011 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 20 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | TA1610M7 |  |  |  | TRUE | Q20SB
16012 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 20KVA SAE 3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | TA1610M7 |  |  | 0 | TRUE | Q20SB
16013 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 20 kVA SAE 5/6.5 | FALSE | 200 | 14 | TA1610M7 |  |  |  | FALSE | Q20SB
16014 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 20 KVA (SP) | TRUE | 0 | 14 | TA1610M7 |  |  | 0 | FALSE | 16014
160501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly2810S3 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM160501 | FALSE | 160501
170 |  |  | E& C MATERIALS | FALSE | 0 | 21 | 0 |  |  |  | FALSE | 181
170501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly2810M5 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM170501 | FALSE | 170501
178 | 0 | TRUE | Unloading Charge | TRUE | 0 | 23 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 178
179 | 0 | TRUE | Instalation Charges | FALSE | 0 | 19 | 0 |  |  |  | FALSE | 179
180 | 0 | TRUE | 500 KVA,750V,UNDERSLUNG POWER CAR | TRUE | 0 | 22 | TA 3560L7 SP |  |  | 0 | FALSE | 180
18001 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 25 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA1810S4 |  |  | 0 | TRUE | Q25
18002 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 25 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | TA1810S4 |  |  | 0 | TRUE | Q25SB
18003 | 0 | TRUE | Alternator 25 KVA SAE3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | TA1810S4 |  |  |  | TRUE | Q25SB
18004 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 25 kVA SAE 5/6.5 | FALSE | 200 | 14 | TA1810S4 |  |  |  | FALSE | Q25SB
18005 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 25 kVA (SP) | TRUE | 0 | 14 | TA1810S4 |  |  | 0 | FALSE | 18005
18006 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 25 kVA (3000 rpm) | TRUE | 310 | 14 | TA1810S4 |  |  |  | FALSE | 18006
18010 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 32.5 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA1810M6/M7 |  |  | 0 | TRUE | Q325
18011 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 32.5 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | TA1810M6/M7 |  |  | 0 | TRUE | Q325SB
18012 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 32.5 kVA SAE 3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | TA1810M6/M7 |  |  | 0 | TRUE | Q325SB
18013 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 32.5 kVA SAE 3/10 *SP | FALSE | 310 | 14 | TA1810M6/M7 |  |  | 0 | FALSE | Q325SB
18020 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 35 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA1810L7 |  |  | 0 | TRUE | Q35
18021 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 35 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | TA1810L7 |  |  | 0 | TRUE | Q35SB
18022 | 0 | TRUE | Alternator 35KVA SAE3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | TA1810L7 |  |  | 0 | TRUE | Q35SB
180501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly2810L7 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM180501 | FALSE | 180501
181 | 0 | TRUE | works Contract (Materials) | FALSE | 0 | 16 | 0 |  |  |  | FALSE | 181
182 | 0 | TRUE | Compounding T/F FOR 200 KVA ALT.MODEL 2810. | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 182
183 | 0 | TRUE | Compounding T/F FOR 30 KVA TA 1810 M6 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 183
184 |  |  | Compounding T/F 30 KVA ALT.MODELTA 1810 M6 | FALSE | 0 |  | 0 |  |  | 0 | FALSE | 184
186 |  |  | 500KVA,750V ALTERNATOR FOR LHB POWER CAR | TRUE |  | 14 | TA3560L7SP | 1755 kg |  |  | FALSE | Q570SP
187 |  |  | E&C of DA SET | FALSE |  | 19 |  |  |  |  | FALSE | DG500LH
188 |  |  | Engine for LHB Power Car | FALSE |  | 26 |  |  |  |  | FALSE | DG500LH
189 | 0 | TRUE | 500 KVA LHB Power Car | TRUE | 0 | 22 | 0 |  |  | 0 | TRUE | DG500LH
190 | 0 | TRUE | 125 KVA BLACK START DG SET | TRUE | 0 | 21 | 125 KVA |  |  | 0 | FALSE | 190
190501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly3160S4 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM190501 | FALSE | 190501
190502 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly3160S5 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM190501 | FALSE | 190502
195 | 0 | TRUE | V-DEEP GROOVE ALt.Pulley for 25 KW | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 195 | FALSE | 195
1999731 | 0 | TRUE | Complete Diode Disc. AssemblyFor 3560 Model | FALSE |  | 18 |  | 1.50kg. |  | SAM999731 | FALSE | 1999731
1999732 | 0 | TRUE | Diode Disc. 3560 Model | FALSE | 0 | 18 | 0 | 1.00kg. |  | SAM999732 | FALSE | 1999732
200 | 0 | TRUE | 100KVA DG SET | TRUE | 0 | 21 | SL225L |  |  | 0 | TRUE | 200
20001 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 45 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA2015S3/S4 |  |  | 0 | TRUE | Q45
20002 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 45 kVA SAE 3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | TA2015S3/S4 |  |  | 0 | TRUE | Q45SB
20003 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 45 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | TA2015S3/S4 |  |  | 0 | TRUE | Q45SB
20004 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 45 kVA (SP) | TRUE | 0 | 14 | TA2015S3/S4 |  |  | 0 | FALSE | 20004
2001 | 0 | TRUE | AUXILIARY GENERATOR, DLW SPEC.WDG4/EL/PS/04 | FALSE | 0 | 22 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 2001
20010 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 56 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA2015M6/M7 |  |  | 0 | TRUE | Q56
20011 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 56 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | TA2015M6/M7 |  |  | 0 | TRUE | Q56SB
20012 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 56 KVA SAE 3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | TA2015M6/M7 |  |  | 0 | TRUE | Q56SB
2002 | 0 | TRUE | Coupling hub for 75 kva Alternator(singlr bearing) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 2002
2003 |  |  | 570 SP ALTR WITH ACC. FOR P.C | TRUE |  | 22 | 3560 SP |  |  |  | FALSE | 2003
201 |  |  | 750 KVA DG Set with Acoustic Enclosure | FALSE | [6 empty] | FALSE | 201
2011 | 0 | TRUE | 25 KW FAN COVER SET | FALSE | 0 | 18 | TL25 |  |  | 0 | TRUE | 2011
2012 |  |  | FAN COVER TB SIDE (25 KW) | FALSE |  | 18 |  |  |  |  | FALSE | 2012
2013 |  |  | FAN COVER NTB SIDE (25 KW) | FALSE |  | 18 |  |  |  |  | FALSE | 2013
2014 |  |  | POWER DIODE 1200V 320A 25KW RRU | FALSE |  | 18 |  |  |  |  | FALSE | 2014
20501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR1610M7 Model | FALSE |  | 18 |  | 3.50kg |  | SAM020501 | FALSE | 20501
210501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly3160L8 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM210501 | FALSE | 210501
210520 |  |  | Wound Imp. Compound T/F Sec. & Pri. 3160 L8 | FALSE |  | 18 | TA 3160 L8 |  |  | SAM 210520 | FALSE | 210520
22001 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 63 kVA | TRUE | 0 | 14 | SL225VS |  |  | 0 | TRUE | SL63
22002 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 63 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | SL225VS |  |  | 0 | TRUE | SL63
22003 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 63 kVA SAE 1/14 | FALSE | 310 | 14 | SL225VS |  |  | 0 | TRUE | SL63
22004 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 63 kVA SAE 2/11.5 | FALSE | 112 | 14 | SL225VS |  |  | 0 | TRUE | SL63
22005 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 63 kVA SAE 3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | SL225 VS |  |  | 0 | TRUE | SL63
22006 | 0 | TRUE | Alternator 110 KVA SAE 3/11.5 | TRUE | 11 | 14 | SAE 225 |  |  | 0 | TRUE | SL110
22010 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 75 kVA | TRUE | 0 | 14 | SL225S |  |  | 0 | TRUE | SL75
22011 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 75 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | SL 225S |  |  | 0 | TRUE | SL75
22012 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 75 kVA SAE 3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | SL 225S |  |  |  | TRUE | SL75
22013 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 75 kVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | SL 225S |  |  |  | TRUE | SL75
22014 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 75 kVA SAE 2/11.5 | FALSE | 112 | 14 | SL225S |  |  | 0 | TRUE | SL75
22015 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 75 kVA (SP) | TRUE | 0 | 14 | SL225S |  |  | 0 | FALSE | 22015
22016 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 20 kVA 2000Rpm 400 Hz | TRUE | 0 | 14 | SL225S |  |  | 0 | FALSE | Q400HZ1
22020 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 83 kVA | TRUE | 0 | 14 | SL 225M |  |  | 0 | TRUE | SL83
220203 |  |  | Wound Imp. Exciter Armature | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM220203 | FALSE | 220203
220204 |  |  | BSD Ring | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM220204 | FALSE | 220204
220205 |  |  | Balancing Disc | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM220205 | FALSE | 220205
22021 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 83 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | SL 225M |  |  |  | FALSE | SL83
220210 |  |  | Shaft End Key | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM220210 | FALSE | 220210
22022 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 83 kVA SAE 3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | SL 225M |  |  | 0 | TRUE | SL83
22023 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 83 kVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | SL225M |  |  | 0 | TRUE | SL83
22024 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 83 kVA SAE 2/11.5 | FALSE | 112 | 14 | SL225M |  |  | 0 | TRUE | SL83
22030 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 90 kVA | FALSE | 0 | 14 | SL225M6 |  |  | 0 | TRUE | Q90
220301 |  |  | DE Bracket Machined | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM220301 | FALSE | 220301
220302 | 0 | TRUE | Machined Inner Cap DE (TA 3560 L7 SP) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM220302 | FALSE | 220302
220303 | 0 | TRUE | Machined Outer Cap DE (TA 3560 L7 SP) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM220303 | FALSE | 220303
220305 |  |  | Air OutLet Grid | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAB220305 | FALSE | 220305
22031 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 90 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | SL 225M6 |  |  | 0 | TRUE | Q90
22040 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 110 kVA | FALSE | 0 | 14 | SL225L |  |  | 0 | TRUE | SL110
220402 |  |  | NDE Bracket with Field | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM220402 | FALSE | 220402
220404 | 0 | TRUE | Machined Inner Cap NDE (TA 3560 L7 SP) | FALSE | 0 | 22 | 0 |  |  | SAM220404 | FALSE | 220404
220405 | 0 | TRUE | Machined Outer Cap DE (TA 3560 L7 ) | FALSE | 0 | 22 |  |  |  | SAM220405 | FALSE | 220405
220406 |  |  | Bearing Hub | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM220406 | FALSE | 220406
22041 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 110 kVA SAE 2/11.5 | FALSE | 112 | 14 | SL225L |  |  | 0 | TRUE | SL110
220410 |  |  | Air Inlet Louver | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAB220410 | FALSE | 220410
220411 |  |  | Front Part Cover | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAB220411 | FALSE | 220411
220412 |  |  | Rear Part Cover | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAB220412 | FALSE | 220412
220413 |  |  | Top Part Cover | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAB220413 | FALSE | 220413
220414 |  |  | Supporting Plate Cable Gland | FALSE |  | 18 | 3560 |  |  | SAB 220414 | FALSE | 525583
22042 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 110 kVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | SL225L |  |  | 0 | TRUE | SL110
22043 |  |  | ALTERNATOR 110 KVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | SL225L |  |  | 0 | TRUE | SL110
22045 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 110 kVA SAE 2/11.5 (MARINE) | FALSE | 112 | 14 | SL225L |  |  | 0 | FALSE | SL110
220501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly3560S4 Mode | FALSE |  | 18 |  | 20.00kg |  | SAM220501 | FALSE | 220501
220731 |  |  | DSD Assembled with Diodes | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM220731 | FALSE | 220731
220732 |  |  | DSD Assembled W/O Diodes | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM220732 | FALSE | 220732
220805 |  |  | Shorting Cable 35 Sq.mm | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM220805 | FALSE | 220805
230501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly3560M5 Mode | FALSE | 0 | 18 | 0 | 20.00kg |  | SVM230501 | FALSE | 230501
230502 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly 3560L7 SP | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SVM230502 | FALSE | 230502
230510 | 0 | TRUE | WOUND COMPOUNDINGTRANSFORMER(3560 L7 SP) | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SVM230510 | TRUE | 230510
230511 | 0 | TRUE | Wound Imp. Comp.T/F Sec. with E&I Core & Primary. | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SVM230511 | TRUE | 230511
230512 | 0 | TRUE | Compounding Transformer | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SVM230512 | TRUE | 230512
230833 |  |  | Terminal Board Support Assembly | FALSE |  | 18 |  |  |  | SVM230833 | FALSE | 230833
240501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly3560L7 Mode | FALSE |  | 18 |  | 20.00kg |  | SAM240501 | FALSE | 240501
25001 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 125 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA2510S4 |  |  | 0 | TRUE | Q125
25002 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 125 kVA SAE 3/10 | FALSE | 310 | 14 | TA2510S4 |  |  | 0 | TRUE | Q125SB
25003 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 125 kVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA2510S4 |  |  | 0 | TRUE | Q125SB
25004 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 125 kVA SAE3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | TA2510S4 |  |  | 0 | TRUE | Q125SB
25005 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 125 kVA SAE 2/11.5 | FALSE | 112 | 14 | TA2510S4 |  |  | 0 | TRUE | Q125SB
25010 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 140 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA2510M6 |  |  | 0 | TRUE | Q140
25020 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 160 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA2510L7 |  |  | 0 | TRUE | Q160
25021 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 160 kVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA2510L7 |  |  | 0 | TRUE | Q160
25022 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 160 kVA (SP) | TRUE | 114 | 14 | TA2510L7 |  |  | 0 | FALSE | Q160SP
25023 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 160 KVA SAE 3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | TA2510L7 |  |  | 0 | TRUE | Q160
25024 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 160 KVA SAE 2/11.5 | FALSE | 112 | 14 | TA2510L7 |  |  | 0 | TRUE | Q160
250501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly4010S3 Mode | FALSE |  | 18 |  | 20.00kg |  | SAM250501 | FALSE | 250501
260501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly4010L5 Mode | FALSE |  | 18 |  | 20.00kg |  | SAM260501 | FALSE | 260501
262 | 0 | TRUE | Traction Electrics for HHP DEMU ICF/MD/SPECN.097d | TRUE | 0 | 21 | TT5400S |  |  | 0 | FALSE | 262
270501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly4010VL7 Mod | FALSE |  | 18 |  | 20.00kg |  | SAM270501 | FALSE | 270501
28001 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 180 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA2810S3 |  |  | 0 | TRUE | Q180
28002 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 180 kVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA 2810 S3 |  |  | 0 | TRUE | Q180
28003 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 180 kVA SAE 2/11.5 | FALSE | 112 | 14 | TA 2810 S3 |  |  | 0 | TRUE | Q180
28006 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 210 kVA | FALSE | 0 | 14 | TA2810M5 |  |  | 0 | TRUE | Q210
28010 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 250 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA2810L7 |  |  | 0 | TRUE | Q250
28011 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 250 kVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA2810L7 |  |  | 0 | TRUE | Q250SB
28012 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 250 kVA SAE 2/11.5 | FALSE | 112 | 14 | TA2810L7 |  |  | 0 | FALSE | Q250SB
28014 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 250 kVA SAE 1/11.5 | FALSE | 111 | 14 | TA2810L7 |  |  | 0 | FALSE | Q250SB
280501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly4010VL10 Mo | FALSE |  | 18 |  | 20.00kg |  | SAM280501 | FALSE | 280501
290501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly4500M6 Mode | FALSE |  | 18 |  | 20.00kg |  | SAM290501 | FALSE | 290501
30000 |  |  | 500 KVA US ALTERNATOR | FALSE | [6 empty] | FALSE | Q500U
300501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly4500M9 Mode | FALSE |  | 18 |  | 20.00kg |  | SAM300501 | FALSE | 300501
30501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR1810S4 Mode | FALSE |  | 18 |  | 4.00kg |  | SAM030501 | FALSE | 30501
31001 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 320 KVA | FALSE | 0 | 14 | TA3160S4/S5 |  |  | 0 | TRUE | Q320
31002 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 320 kVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA3160S4/S5 |  |  | 0 | TRUE | Q320SB
31003 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 320 KVA *SP | TRUE | 0 | 14 | TA3160S4/S5 |  |  | 0 | FALSE | 31003
31010 | 0 | TRUE | Alternator 360KVA | FALSE | 0 | 14 | TA3160M7 |  |  | 0 | TRUE | Q360
31011 | 0 | TRUE | Alternator 360KVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA3160M7 |  |  | 0 | TRUE | Q360SB
25011 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 140 KVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA2510M6 |  |  | 0 | TRUE | Q140
28007 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 210 KVA SAE1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA2810M5 |  |  | 0 | TRUE | Q210SB
31020 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 400 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA3160L8 |  |  | 0 | TRUE | Q400
31021 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 400 kVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA3160L8 |  |  | 0 | FALSE | Q400SB
31030 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 400 kVA SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA3160L8 |  |  | 0 | FALSE | Q400SB
310501 | 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly4500L13 Mod | FALSE |  | 18 |  | 20.00kg |  | SAM310501 | FALSE | 310501
330 | 0 | TRUE | DG set 500 kVA 750 V Gr. with out Altr. | FALSE | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 330
331 | 0 | TRUE | DA Set 500 kVA ,750 V, For Power Car | TRUE | 0 | 22 | TA3560L7SP |  |  | 0 | FALSE | DG500GR
332 | 0 | TRUE | DA SET 320 KVA, 415 V, 3PH.FOR U.POWER CAR | TRUE | 0 | 22 | TA3560VS SP |  |  | 0 | FALSE | Q320U
35005 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 560 kVA, 60 Hz | TRUE | 16 | 14 | TA3560S4 |  |  | 0 | FALSE | 35005
35010 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 100 kVA, 400Hz | TRUE | 15 | 14 | TA3560S400H |  |  | 0 | FALSE | Q400HZ
35011 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 500 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA3560M5 |  |  | 0 | TRUE | Q500
35012 | 0 | TRUE | BHEL EML Make 500 KVA Alternator SAE 0/14 | FALSE | 14 | 14 | TA 3560 |  |  | 0 | FALSE | Q500SB
35013 |  |  | BHEL EML MAKE 500 KVA ALTERNATOR SAE 1/14 | FALSE | 114 | 14 | TA 3560 |  |  | 0 | FALSE | Q500SB
35015 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 570 kVA SP | FALSE | 0 | 14 | TA3560L7SP |  |  | 0 | TRUE | Q570SP
400 | 0 | TRUE | STATOR CAPSULE FOR INDUCTION MOTOR | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 400
40001 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 640 kVA | FALSE | 14 | 14 | TA4010S3 |  |  | 0 | FALSE | Q640
40002 |  |  | ALTERNATOR 640 kVA SB | FALSE | 14 | 14 | TA4010S3 |  |  | 0 | FALSE | Q640SB
40020 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 1000 kVA | FALSE | 0 | 14 | TA4010VL10 |  |  | 0 | TRUE | Q1000
400207 |  |  | MACHINED AL. FAN 2810 | FALSE |  | 18 |  |  |  |  | FALSE | 400207
40021 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 1050 kVA | FALSE | 0 | 14 | TA4500 M6 |  |  | 0 | TRUE | Q1050
40025 |  |  | ALTERNATOR 1300 KVA | FALSE | 0 | 14 | TA4500 M7 |  |  | 0 | TRUE | Q1300
401 | 0 | TRUE | DMC TERMINAL SET | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 401
40102 |  |  | ALTERNATOR 750 KVA , SAE 0/14 | FALSE | 151 | 14 | TA 4010L5 |  |  |  | FALSE | Q800
40501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR1810M6 Model | FALSE |  | 18 |  | 4.00kg |  | SAM040501 | FALSE | 40501
41001 |  |  | STRING MONITORING UNIT 24/1 | FALSE | [6 empty] | FALSE | 40001
42001 |  |  | Synchronous Generator with harmonic excitation | FALSE |  | 21 | SL225VS10 |  |  |  | FALSE | SL63
42002 |  |  | Synchronous Generator-DC Motor Set | FALSE |  | 21 | TA1610S4 |  |  |  | FALSE | Q15
45 |  |  | DT1 for 4.5 KW RRU of TL Alternator | FALSE |  | 18 |  |  |  | C3207Z | FALSE | 70001
45005 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 1500 kVA | TRUE | 0 | 14 | TA4500L13 |  |  | 0 | TRUE | Q1500
461 | 0 | TRUE | Battery 88AH | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 461
462 | 0 | TRUE | Battery charger | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 462
490 |  |  | 490 KW MARINE ALTERNATOR | FALSE |  | 14 |  |  |  |  | FALSE | 490
500 | 0 | TRUE | 40 KVADGSET | TRUE | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 500
50501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR1810M7 Model | FALSE |  | 18 |  | 4.00kg |  | SAM050501 | FALSE | 50501
50502 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR1810L7 Model | FALSE | 0 | 18 | 0 | 4.00kg |  | SAM050501 | FALSE | 50502
511 | 0 | TRUE | Items as per Annexure 1A incl. Alternator Pulley | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 511
512 | 0 | TRUE | 30KW PM Alternator Winding Materials & Winding | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 512
524353 | 0 | TRUE | Cooling Fan | TRUE | 310 | 18 | 0 |  |  | 524353 | FALSE | 524353
525001 | 0 | TRUE | Cover front part(2510 model) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 525001 | FALSE | 525001
525021 | 0 | TRUE | Cover top Part(2510 model) | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 525021 | FALSE | 525021
525041 | 0 | TRUE | Cover Rear Part(2510 Model) | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 525041 | FALSE | 525041
525104 | 0 | TRUE | Air Inlet Louvers(2510 Model) | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 525104 | FALSE | 525104
525158 | 0 | TRUE | Air outlet Grid-3560 model | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB525158 | FALSE | 525158
525583 | 0 | TRUE | Cable Gland Supporting Plate | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 525583 | FALSE | 525583
525756 | 0 | TRUE | FLEX PLATE (10) Mdel:1610 to 225M | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB525756 | FALSE | 525756
525757 | 0 | TRUE | FLEX PLATE (11.5) Mdel:2510 to 2810 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB525757 | FALSE | 525757
525758 | 0 | TRUE | FLEX PLATE (11.5) Mdel:1610 to 225 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB525758 | FALSE | 525758
525759 | 0 | TRUE | FLEX PLATE (14) Mdel: SL225 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB525759 | TRUE | 525759
525760 | 0 | TRUE | FLEX PLATE (14) Mdel: 2510 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB525760 | TRUE | 525760
525761 | 0 | TRUE | FLEX PLATE (14) Mdel: 2810 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB525761 | TRUE | 525761
525762 | 0 | TRUE | Flexi Plate(14) model:3160 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB525762 | FALSE | 525762
525764 | 0 | TRUE | Flexi Plate(14) model:3560/4010 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB525764 | FALSE | 525764
528206 | 0 | TRUE | HRC Fuse 2A | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB528206 | FALSE | 528206
528216 | 0 | TRUE | Fuse Carrier 2A | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB528216 | FALSE | 528216
528306 | 0 | TRUE | HRC Fuse 10A | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB528306 | FALSE | 528306
528685 | 0 | TRUE | TERMINAL BOARD Model:1810 | TRUE | 0 | 18 | PB 22 |  |  | SAB528685 | TRUE | 528685
528686 | 0 | TRUE | TERMINAL BOARD Model:2015 to 225S | TRUE | 0 | 18 | PAB 112 |  |  | SAB528686 | TRUE | 528686
528687 | 0 | TRUE | TERMINAL BOARD Model:2265 | TRUE | 0 | 18 | PAB 112 |  |  | SAB528687 | TRUE | 528687
528689 | 0 | TRUE | TERMINAL BOARD Model:225M to 2510 | TRUE | 0 | 18 | PAB 69 |  |  | SAB528689 | TRUE | 528689
528690 | 0 | TRUE | TERMINAL BOARD Model:2810/3160 | TRUE | 0 | 18 | AX-25-2-83 |  |  | SAB528690 | TRUE | 528690
529590 | 0 | TRUE | INDUCTIVE REACTOR | TRUE | 0 | 22 | 0 |  |  | SAB529590 | TRUE | 529590
54001 | 0 | TRUE | 960 KW Alternator | TRUE | 0 | 14 | TT5400S |  |  | 0 | FALSE | TR960
25012 |  |  | ALTERNATOR 140 KVA SAE 3/11.5 | FALSE | 11 | 14 | TA2510M6 |  |  | 0 | FALSE | Q140SB
54003 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 3300 HP | FALSE | 0 | 14 | 0 |  |  |  | FALSE | 54003
54004 | 0 | TRUE | TRACTION ALTERNATOR 350 HP | FALSE | 114 | 14 | TT3560 VS |  |  | 0 | FALSE | Q350TR
54005 | 0 | TRUE | Auxiliary Alternator 18 KW | FALSE | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 54005
54006 | 0 | TRUE | LT Motor 132 kWx 1480RP)M | FALSE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 54006
54007 | 0 | TRUE | LTMOTOR 110KWX1480RPM | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 54007
54008 | 0 | TRUE | CANOPY FOR LT MOTOR | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 54008 | FALSE | 54008
54009 | 0 | TRUE | LT MOTOR 37 KWX1480 RPM | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 54009
5401 | 0 | TRUE | LT MOTOR 55 KW X 1480 RPM AS PER T - S | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5401
54010 | 0 | TRUE | LT MOTOR 120 KW X 2880 RPM | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 54010
54011 | 0 | TRUE | LT MOTOR 55 KWX1480 RPM | TRUE | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 54011
54012 | 0 | TRUE | 415V LT MOTOR 110 KW X1480 RPM | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 54012
54014 | 0 | TRUE | 37KW 1480 RPM LT MOTOr | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 54014
5402 | 0 | TRUE | 414V LT MOTOR 110 KWX1480 RPM | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5402
5403 | 0 | TRUE | LT MOTOR 132 KW X 1480 RPM FOR SA FAN | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5403
5405 | 0 | TRUE | 37KW,415V,4POLE,1500RPM AC MOTOR. | FALSE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 5405
5411 | 0 | TRUE | LT MOTOR 110KWX1480 RPM AS PER TECH. | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5411
5600 |  |  | BEARING - DRIVE END SIDE | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5600
5601 |  |  | BEARING - DRIVE (NDE) SIDE | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5600
5603 | 0 | TRUE | LT MOTOR 37 KWX 1480 RPM | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5603
5604 | 0 | TRUE | 132 KW MOTOR DRIVE END BEARING | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5604
5605 | 0 | TRUE | 132 KW MOTOR DRIVE END BEARING | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5605
5606 | 0 | TRUE | LT MOTOR 37 KW X 1480 RPM | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5606
5607 | 0 | TRUE | LT MOTOR 37 KW @ 1480 RPM | TRUE | 0 | 25 | 225 M |  |  | 0 | TRUE | 5607
5608 | 0 | TRUE | LT MOTOR 55 KWX1480 RPM FORSA FAN | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 5608
5609 | 0 | TRUE | LT MOTOR 37 KWX1480 RPM(SPARE)FORSEAL | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5609
5610 | 0 | TRUE | 37KW 1480RPM LT MOTOR FORSEAL AIR FAN | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5610
5611 | 0 | TRUE | 37KW 1480RPM LT MOTOR FORSEAL AIR FAN | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5611
5612 | 0 | TRUE | LT MOTOR 132 KWX2880 RPM AS PER T-S. | TRUE | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 5612
5616 |  |  | MOTOR BEARING | FALSE |  | 25 |  |  |  |  | FALSE | 5616
5700 | 0 | TRUE | 250 KVA ALTERNATOR 1000RPM | FALSE | 0 | 14 | 6P 2810 L |  |  | 0 | FALSE | 5700
580520 | 0 | TRUE | Compounding T/F Secondary, Model:225Vs | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SPM580520 | FALSE | 580520
590520 | 0 | TRUE | Compounding T/F Secondary, Model:225S | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SPM590520 | FALSE | 590520
590521 | 0 | TRUE | Compounding T/F Primary & Secondary, Model:225S | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SPM590521 | FALSE | 590521
590522 | 0 | TRUE | Compounding T/F Primary & Secondary, Model:2015 | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SPM590522 | FALSE | 590522
590523 | 0 | TRUE | Compounding T/F Primary & Secondary, Model:3560 | TRUE | 0 | 18 | TA 3560 |  |  | SPM590522 | FALSE | 590523
590524 |  |  | Comp T/Fwith pimary for 120KVA Altr (TA2510) | FALSE | 0 | 18 | TA 2510 |  |  |  | FALSE | 590524
590525 |  |  | COMPOUNDING T/F PRIMARY & SECONDARY, MODEL:2265 | FALSE |  | 18 | 2265 |  |  |  | FALSE | 590525
600001 | 0 | TRUE | Alternator 50 KVA 600 rpm | TRUE | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 600001
600002 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 200 KVA 600 rpm | TRUE | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 600002
600003 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 300 kVA , 600 rpm | TRUE | 0 | 14 | TE4010M |  |  | 0 | FALSE | 600003
600520 | 0 | TRUE | Compounding T/F Secondary, Model:225M | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SPM600520 | FALSE | 600520
60501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2015S3 Model | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM060501 | FALSE | 60501
610520 | 0 | TRUE | Compounding T/F Secondary, Model:225L | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SPM610520 | FALSE | 610520
610521 |  |  | Compounding T/F Secondary, Model:3160 M7 | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SPM610521 | FALSE | 610521
700 |  |  | DG SET 10 KVA SINGLE PHASE WITH ACOUSTIC ENCL. | FALSE |  | 21 |  |  |  |  | FALSE | 700
700001 |  |  | SUSPENSION HANGER PIN SPLIT COTTOR FOR 25/18 KW | FALSE |  | 18 |  |  |  |  | FALSE | 700001
70001 | 0 | TRUE | VOLTAGE DETECTOR(DT1) | TRUE | 16 | 18 | 0 |  |  | 70001 | TRUE | 70001
701 | 0 | TRUE | DG Set 15 Kva with Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA1610S4 |  |  | 0 | FALSE | 701
702 | 0 | TRUE | DG Set 7.5 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA1610S4 |  |  | 0 | FALSE | 702
703 | 0 | TRUE | DG Set 125 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA 2510 S4 |  |  | 0 | FALSE | 703
704 | 0 | TRUE | DG Set 63 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | SL225 VS |  |  | 0 | FALSE | 704
705 | 0 | TRUE | DG Set 75 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | SL225S |  |  | 0 | FALSE | 705
70501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2015M6 Model | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM070501 | FALSE | 70501
70502 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2015M7 Model | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM070501 | FALSE | 70502
706 | 0 | TRUE | DG Set 25 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA1810S4 |  |  | 0 | FALSE | 706
707 | 0 | TRUE | DG Set 40 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA2015S3 |  |  | 0 | FALSE | 707
708 | 0 | TRUE | DG Set 180 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA2810S3 |  |  | 0 | FALSE | 708
709 | 0 | TRUE | DG Set 20 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA1610M7 |  |  | 0 | TRUE | 709
710 | 0 | TRUE | DG Set 82.5 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 710
71001 | 0 | TRUE | T.L ALTERNATOR 25 KW 110 V with Regulator | FALSE | 0 | 22 | TL25 |  |  | 0 | TRUE | K25R
71002 | 0 | TRUE | RECTIFIER CUM REGULATOR UNIT 25 KW | FALSE | 0 | 22 | 0 |  |  | 0 | FALSE | REG25
71003 | 0 | TRUE | Repaired Alternator | TRUE | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 71003
71004 |  |  | RECTIFIER CUM REGULATOR UNIT 18.5 | FALSE | 0 | 22 | 0 |  |  | 0 | FALSE | RRU18
71005 | 0 | TRUE | T.L ALTERNATOR 25 KW 110 V without RRU | FALSE | 0 | 22 | TL25 |  |  | 0 | TRUE | K25A
71006 | 0 | TRUE | RRU With out OVP for 25 KW TLA | TRUE | 0 | 22 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 71006
71007 |  |  | RRU With RACK for 25 KW TLA | TRUE | 0 | 22 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 71006
711 | 0 | TRUE | DG Set 250 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA2810L7 |  |  | 0 | TRUE | 711
712 | 0 | TRUE | DG Set 160 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA2510L7 |  |  | 0 | FALSE | 712
713 |  |  | DG SET 10 KVA WITH ACOUSTIC ENCL. | FALSE |  | 21 |  |  |  |  | FALSE | 713
715 | 0 | TRUE | DG Set 100 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | SL225 L |  |  | 0 | FALSE | 715
716 | 0 | TRUE | DG Set 500 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA3560M5 |  |  | 0 | FALSE | 716
717 | 0 | TRUE | DA Set 125 kVA (Spart )With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | FALSE | DG125
72001 |  |  | Annual Maintenance Contract | FALSE |  | 16 |  |  |  |  | FALSE | EC
72002 |  |  | RECTIFIER CUM REGULATOR UNIT 25 KW SS | FALSE | 0 | 22 | 0 |  |  | 0 | FALSE | REG25SS
72005 |  |  | T.L ALTERNATOR 25 KW FORG. SHAFT 110 V WITHOUT RRU | FALSE | 0 | 22 | TL25 |  |  | 0 | TRUE | F25O
72101 |  |  | WOUND IMP. STATOR FRAME FOR 25 KW TLA | FALSE |  | 22 | TL25 |  |  |  | FALSE | 72101
741630 | 0 | TRUE | 25 kw 130v 200A Auxilary Alternator | TRUE | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 741630
760 | 0 | TRUE | DG Set 200 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA2810 M5 |  |  | 0 | TRUE | 760
770 | 0 | TRUE | DG Set 83 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | SL225M |  |  | 0 | FALSE | 770
771 | 0 | TRUE | DG Set 50 kVA With Accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA2015M6 |  |  | 0 | FALSE | 771
772 | 0 | TRUE | DG set 35 KVA with accoustic Enclosure | FALSE | 0 | 21 | TA 1810L7 |  |  | 0 | FALSE | 772
777001 | 0 | TRUE | VFD EXCITOR STATOR WINDING ( DRG. No. 14036040036) | FALSE | 0 | 18 | AM448272912 |  |  | SAM777001 | FALSE | 777001
777002 | 0 | TRUE | VFD EXCITOR ROTOR WINDING ( DRG.NO. 14038040056) | FALSE | 0 | 18 | AM448272912 |  |  | SAM777002 | FALSE | 777002
80501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2015L9 Model | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM080501 | FALSE | 80501
81501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2265S3 Model | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM081501 | FALSE | 81501
8202 | 0 | TRUE | Capacitor 63 V 1000 MFD | FALSE |  | 18 |  | 15gm. |  | 8202 | FALSE | 8202
8211 | 0 | TRUE | REGULATOR RACK | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 8211
8276 | 0 | TRUE | Forward Diode 100 A ( Indian) | FALSE | 0 | 18 | 0 | 100gm. |  | 8276 | FALSE | 8276
8277 | 0 | TRUE | Reverse Diode100 A ( Indian ) | FALSE |  | 18 |  | 100gm. |  | 8277 | FALSE | 8277
888801 | 0 | TRUE | Type Testing Charges | FALSE | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 888801
888802 | 0 | TRUE | Routine Testing Charges | FALSE | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 888802
888888 | 0 | TRUE | Service Charges | FALSE | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 888888
888889 | 0 | TRUE | Travelling Expenses | TRUE | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 888889
90501 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2265S4 Model | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM090501 | FALSE | 90501
90502 | 0 | TRUE | Compounding Plate Assembly without AVR2265S5 Model | FALSE |  | 18 |  | 5.00kg |  | SAM090501 | FALSE | 90502
90503 |  |  | DIODE KIT MODEL TA 3560 L7 SP | FALSE |  |  | 3560 |  |  |  | FALSE | 90503
90504 |  |  | RECTIFIER KIT MODEL TA 3560 L7SP | FALSE |  |  | 3560 |  |  |  | FALSE | 90504
9610 | 0 | TRUE | Rotating Diode 130A, 1600V. (Forward) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | T9610 | TRUE | 9610
9611 | 0 | TRUE | Rotating Diode 130A, 1600V. (Reverse) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | T9611 | FALSE | 9611
9612 | 0 | TRUE | Metal Oxide Varistor (250/14) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | T9612 | FALSE | 9612
9628 | 0 | TRUE | Flex Plate 2 mm thick (1.024.082) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | T9628 | FALSE | 9628
9900 | 0 | TRUE | Alternator 500KVA, 750V, 3 Phase | TRUE | 0 | 22 | 3560L7SP |  |  | 0 | TRUE | 9900
9901 | 0 | TRUE | Forward Diode 16A (Imported) | FALSE |  | 18 |  | 10gm. |  | 9901 | FALSE | 9901
9902 | 0 | TRUE | Reverse Diode 16A (Imported) | FALSE | 0 | 18 | SL225 L | 10gm. |  | 9902 | FALSE | 9902
9903 | 0 | TRUE | * Forward Diode 16A (with M5 Stud) | FALSE | 0 | 18 | 0 | 10gm. |  | 9903 | FALSE | 9903
9904 | 0 | TRUE | * Reverse Diode 16A (with M5 Stud) | FALSE | 0 | 18 | 0 | 10gm. |  | 9904 | FALSE | 9904
9907 | 0 | TRUE | * Forward Diode 70A (with M6 Stud) | FALSE |  | 18 |  | 35gm. |  | 9907 | FALSE | 9907
9908 | 0 | TRUE | * Reverse Diode 70A (with M6 Stud) | FALSE |  | 18 |  | 35gm. |  | 9908 | FALSE | 9908
9909 | 0 | TRUE | Forward Diuode 85A (Imported) | FALSE |  | 18 |  | 35gm. |  | 9909 | FALSE | 9909
9910 | 0 | TRUE | Reverse Diode 85A (Imported) | FALSE |  | 18 |  | 35gm. |  | 9910 | FALSE | 9910
991520 | 0 | TRUE | Exiter Field Coil 15 Kva / 20 Kva | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SVM991520 | FALSE | 991520
992535 | 0 | TRUE | Exiter Field Coil 25 Kva , 30 Kva /35 Kva | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SVM992535 | FALSE | 992535
994050 | 0 | TRUE | Exiter Field Coil 40 Kva/ 50 Kva | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SVM994050 | FALSE | 994050
996310 | 0 | TRUE | Exiter Field Coil 63 KVA / 100 KVA | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SVM996310 | FALSE | 996310
999006 | 0 | TRUE | Control wire for 250 KVA Alternator | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | 999006 | TRUE | 999006
99909 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6320 C3 | FALSE |  | 18 |  | 7.50kg |  | SAB99909 | FALSE | 99909
999258 |  |  | MRG Valve NDE | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM999258 | FALSE | 999258
999278 |  |  | MRG Valve DE | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM999278 | FALSE | 999278
999306 |  |  | Grease Nipple | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAB999306 | TRUE | 999306
999333 |  |  | Wound Imp. Bal. Rotor with NDE bearing 110KVA Slim | FALSE |  | 18 | 225L | 195 Kg | 225 Kg |  | FALSE | 999333
999354 |  |  | Value SRG,NDE | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM999354 | FALSE | 999354
999354- |  |  | Valve,SRG,NDE | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM999354 | FALSE | 999354
999374 |  |  | SRG Valve DE | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAM999374 | FALSE | 999374
999407 |  |  | Pre Load Spring | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAB999407 | FALSE | 999407
999503 | 0 | TRUE | Bridge Rectifier 3 PH 4.2 A | FALSE | 0 | 18 | 0 | 100gm. |  | SAB999503 | FALSE | 999503
999504 | 0 | TRUE | Bridge Rectifier 3 PH 11A | FALSE |  | 18 |  | 220gm. |  | SAB999504 | FALSE | 999504
999506 | 0 | TRUE | Capacitor 100 V 470 MFD | FALSE | 0 | 18 | 0 | 15gm. |  | SAB999506 | FALSE | 999506
999507 | 0 | TRUE | Capacitor 63 V 1000 MFD | FALSE |  | 18 |  | 15gm. |  | SAB999507 | FALSE | 999507
999508 | 0 | TRUE | Resistance 100 Ohm/10 W | FALSE | 0 | 18 | 0 | 10gm. |  | SAM999508 | FALSE | 999508
999509 | 0 | TRUE | PTC Assembly | FALSE | 0 | 18 | 0 | 10gm. |  | SAM999509 | FALSE | 999509
999513 |  |  | Terminal Strip Connecting | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAB999513 | FALSE | 999513
999514 | 0 | TRUE | Adapting Auto Transformer 750/415V | FALSE | 0 | 18 | 0 | 230gm. |  | SVM999514 | FALSE | 999514
999516 | 0 | TRUE | Insulator 12/50 | FALSE | 0 | 18 | NO | 10gm |  | SAB999516 | TRUE | 999516
999517 | 0 | TRUE | Shorting Leads Secondary | FALSE | 0 | 18 | 0 | 5gm. |  | SAM999517 | FALSE | 999517
999518 | 0 | TRUE | Potentiometer 33 Ohm/25W | FALSE |  | 18 |  | 115gm. |  | SAB999518 | FALSE | 999518
999519 | 0 | TRUE | Current Transformer 150/1 | FALSE |  | 18 |  | 500gm. |  | SAB999519 | FALSE | 999519
999520 | 0 | TRUE | FEMALE CONNECTOR | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM999520 | FALSE | 999520
999521 |  |  | Fuse with holder | FALSE |  | 18 |  |  |  | SAB999521 | FALSE | 999521
999522 |  |  | Glass Fuse 1A | FALSE |  | 18 |  |  |  |  | FALSE | 999522
999523 | 0 | TRUE | Bridge Rectifier 1 PH 3A | FALSE |  | 18 |  | 80gm. |  | SAB999523 | FALSE | 999523
999524 | 0 | TRUE | Adapting Auto Transformer | FALSE |  | 18 |  | 600gm. |  | SAB999524 | FALSE | 999524
999525 | 0 | TRUE | AVR Female Connector | FALSE | 0 | 18 | 0 | 100gm. |  | SAM999525 | FALSE | 999525
999526 |  |  | AVR ADAPTOR MODULE | FALSE | [6 empty] | FALSE | 999526
999528 | 0 | TRUE | Potentiometer 33 Ohm/55W | FALSE |  | 18 |  | 260gm. |  | SAB999528 | FALSE | 999528
999529 | 0 | TRUE | Current Transformer 200/1 | FALSE |  | 18 |  | 500gm. |  | SAB999529 | FALSE | 999529
999533 | 0 | TRUE | Connecting Terminal Strip | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SVM999513 | FALSE | 999533
999539 | 0 | TRUE | Current Transformer 250/1 | FALSE |  | 18 |  | 500gm. |  | SAB999539 | FALSE | 999539
999543 | 0 | TRUE | Bridge rectifier Assembly, 4KD4 | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM999543 | FALSE | 999543
999549 | 0 | TRUE | Current Transformer 300/1 | FALSE |  | 18 |  | 500gm. |  | SAB999549 | FALSE | 999549
999559 | 0 | TRUE | Current Transformer 400/1 | FALSE |  | 18 |  | 500gm. |  | SAB999559 | FALSE | 999559
999569 | 0 | TRUE | Current Transformer 500/1 | FALSE |  | 18 |  | 500gm. |  | SAB999569 | FALSE | 999569
999579 | 0 | TRUE | Current Transformer 500/5 | FALSE |  | 18 |  | 500gm. |  | SAB999579 | FALSE | 999579
999601 | 0 | TRUE | AVR CEC 90 A (Indigenous) | FALSE |  | 18 |  | 750gm. |  | SAM999601 | FALSE | CEC
999602 | 0 | TRUE | AVR CIN 81 A ( For TA3560L7SP) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM999602 | FALSE | 999602
999603 | 0 | TRUE | POTENTIOMETER 470E25w(for remotecontroler) | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAB999603 | TRUE | 999603
999604 | 0 | TRUE | AVR CIN 81 4H | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM999604 | FALSE | 999604
999605 | 0 | TRUE | AVR CIN 81 A suitable for 100 Kva 400 Hz,220V,Altr | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM999602 | FALSE | 999605
999606 | 0 | TRUE | AVR CIN 81 A suitable for 500 Kva Alternator | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 999606
999701 | 0 | TRUE | Complete Diode Disc. AssemblyFor 1610/1810 Model | FALSE | 0 | 18 | 0 | 300gm. |  | SAM999701 | FALSE | 999701
999702 | 0 | TRUE | Diode Disc.1610/1810 Model without Diodes & Resist | FALSE |  | 18 |  | 200gm. |  | SAM999702 | FALSE | 999702
999703 | 0 | TRUE | Forward Diode 16A (Indigenous ) | FALSE |  | 18 |  | 10gm. |  | SAB999703 | FALSE | 999703
999704 | 0 | TRUE | Reverse Diode16 A (Indigenous) | FALSE |  | 18 |  | 10gm. |  | SAB999704 | FALSE | 999704
999705 | 0 | TRUE | Resistance 220 Ohm/25 W | FALSE |  | 18 |  | 20gm. |  | SAM999705 | FALSE | 999705
999711 | 0 | TRUE | Complete Diode Disc. AssemblyFor 2015/2265 Model | FALSE |  | 18 |  | 450gm. |  | SAM999711 | FALSE | 999711
999712 | 0 | TRUE | Diode Disc. 2015/2265 Model | FALSE |  | 18 |  | 250gm. |  | SAM999712 | FALSE | 999712
999713 | 0 | TRUE | Forward Diode 70A (Imported) | FALSE |  | 18 |  | 35gm. |  | SAB999713 | FALSE | 999713
999714 | 0 | TRUE | Reverse Diode 70A (Imported) | FALSE |  | 18 |  | 35gm. |  | SAB999714 | FALSE | 999714
999715 | 0 | TRUE | Resistance 330 Ohm/25 W | FALSE |  | 18 |  | 20gm. |  | SAB 999715 | FALSE | 999715
999721 | 0 | TRUE | Complete Diode Disc. AssemblyFor 2510/2810 Model | FALSE |  | 18 |  | 950gm. |  | SAM999721 | FALSE | 999721
999722 | 0 | TRUE | DIODE DISC. SL225/2510/2810 MODEL | FALSE |  | 18 |  | 700gm. |  | SAM999722 | FALSE | 999722
999723 | 0 | TRUE | Forward Diode 70A (Indigenous) | FALSE | 0 | 18 | 0 | 35gm. |  | SAB999723 | FALSE | 999723
999724 | 0 | TRUE | Reverse Diode 70A (Indigenous) | FALSE | 0 | 18 | 0 | 35gm. |  | SAB999724 | FALSE | 999724
999725 | 0 | TRUE | Resistance 470 Ohm/25 W | FALSE |  | 18 |  | 20gm. |  | SAM999725 | FALSE | 999725
999731 | 0 | TRUE | COMPLETE DIODE DISC. ASSEMBLYFOR 3560/3160 MODEL | FALSE |  | 18 |  | 1.05kg. |  | SAM999731 | FALSE | 999731
999732 | 0 | TRUE | Diode Disc. 3160 Model | FALSE |  | 18 |  | 800gm. |  | SAM999732 | FALSE | 999732
999733 | 0 | TRUE | * Forward Diode 85A (with M6 Stud) | FALSE | 0 | 18 | 0 | 35gm. |  | SAB999733 | FALSE | 999733
999734 | 0 | TRUE | * Reverse Diode 85 A (with M6 Stud) | FALSE | 0 | 18 | 0 | 35gm. |  | SAB999734 | FALSE | 999734
999741 | 0 | TRUE | Complete Diode Disc. AssemblyFor 4010 Model | FALSE |  | 18 |  | 2.00kg. |  | SAM999741 | FALSE | 999741
999742 | 0 | TRUE | Diode Disc. 4010 Model | FALSE |  | 18 |  | 1.30kg. |  | SAM999742 | FALSE | 999742
999743 | 0 | TRUE | Forward Diode100 A | FALSE |  | 18 |  | 100gm. |  | SAB999743 | FALSE | 999743
999744 | 0 | TRUE | Reverse Diode 100 A | FALSE |  | 18 |  | 100gm. |  | SAB999744 | FALSE | 999744
999751 | 0 | TRUE | Complete Diode Disc. AssemblyFor 4500 Model | FALSE |  | 18 |  | 2.50kg. |  | SAM999751 | FALSE | 999751
999752 | 0 | TRUE | Diode Disc. 4500 Model | FALSE |  | 18 |  | 1.80kg. |  | SAM999752 | FALSE | 999752
9999 | 0 | TRUE | ALTERNATOR 210 kVA SAE2/11.5 | FALSE | 112 | 14 | TA2810M5 |  |  | 0 | FALSE | Q210SB
999901 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6208 2Z/C3 | FALSE |  | 18 |  | 400gm. |  | SAB999901 | FALSE | 999901
999902 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6210 2Z/C3 | FALSE |  | 18 |  | 500gm. |  | SAB999902 | FALSE | 999902
999903 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6212 2Z/C3 | FALSE |  | 18 |  | 800gm. |  | SAB999903 | FALSE | 999903
999904 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6310 C3 | FALSE |  | 18 |  | 1.10kg. |  | SAB999904 | FALSE | 999904
999905 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6313 C3 | FALSE |  | 18 |  | 2.10kg |  | SAB999905 | FALSE | 999905
999906 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6314 C3 | FALSE |  | 18 |  | 2.65kg |  | SAB999906 | FALSE | 999906
999907 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6315 C3 | FALSE |  | 18 |  | 3.05kg |  | SAB999907 | FALSE | 999907
999908 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6317 C3 | FALSE |  | 18 |  | 4.50kg |  | SAB999908 | FALSE | 999908
999910 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6322 C3 | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAB999910 | FALSE | 999910
999911 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6324 C3 | FALSE |  | 18 |  | 12.50kg |  | SAB999911 | FALSE | 999911
999912 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6326 C3 | FALSE |  | 18 |  | 18.00kg |  | SAB999912 | FALSE | 999912
999913 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6208 2RS C3 | FALSE |  | 18 |  | 400gm. |  | SAB999913 | FALSE | 999913
999914 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6310 2RS C3 | FALSE |  | 18 |  | 1.10kg. |  | SAB999914 | FALSE | 999914
999915 | 0 | TRUE | Ball Bearing 6313 2RS C3 | FALSE |  | 18 |  | 2.1kg |  | SAB999915 | FALSE | 999915
999916 |  |  | ROLLER BEARING NU 317 | FALSE | [6 empty] | FALSE | 999916
999920 | 0 | TRUE | Surge / RF Supperssor | FALSE |  | 18 |  | 30gm. |  | SAM999920 | FALSE | 999920
999921 | 0 | TRUE | Machined DE Bracket - 1610 Model | TRUE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM999921 | FALSE | 999921
999922 | 0 | TRUE | Machined NDE Bracket -1610 Model | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM999922 | FALSE | 999922
999923 | 0 | TRUE | Machined NDE Bracket -2015 Model | FALSE | 0 | 18 | 0 |  |  | SAM999923 | FALSE | 999923
999930 | 0 | TRUE | Silicon Grease | FALSE |  | 18 |  | 20gm. |  | SAB999930 | FALSE | 999930
99999 | 0 | TRUE | Alternator 415 Volts,200 KVA/160 KW. | FALSE | 112 | 0 | 2810 |  |  | 0 | FALSE | 99999
999990 |  |  | COMPOUND REPAIR KIT TA3560L7SP | FALSE |  | 18 |  |  |  |  | FALSE | 999990
999999 |  |  | Material For Repair | FALSE | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 9999999
9999999 | 0 | TRUE | Material For Repair | FALSE | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | FALSE | 9999999
DG140 |  |  | 140 KVA DG SET with Acoustic Enclosure | FALSE |  | 21 |  |  |  |  | FALSE | DG140
dt45 |  |  | DT1 for 4.5 KW RRU of TL Alternator | FALSE |  | 18 |  |  |  | C3207Z | FALSE | 70001
O101 |  |  | OVR PLUS PLUS | FALSE |  | 18 | 3560 |  |  |  | FALSE | O101
O102 |  |  | OVR PLUS (INHOUSE ITEMS) | FALSE |  | 18 | 3560 |  |  |  | FALSE | O102
Q63 |  |  | 63 DB | FALSE | [6 empty] | FALSE | Q63
Q750 |  |  | 800 KVA Alternator | FALSE |  | 14 | TA 4010 L5 |  |  |  | FALSE | Q800
Q900 |  |  | ALTERNATOR 900 KVA | TRUE | [6 empty] | TRUE | Q900
TEST90 |  |  | TEST 90 KVA | TRUE | [6 empty] | FALSE | SL90
54002 | 0 | TRUE | AUX.ALTENATOR 18.5 KW (AS PER ICF/MD/SPEC/178.B) | TRUE | 0 | 15 | 18.5 kw |  |  |  | FALSE | DM185
54000 |  |  | AUX.ALTENATOR 18.5 KW (AS PER ICF/MD/SPEC-097D) | TRUE | 0 | 15 | 18.5 kw |  |  |  | FALSE | DM185A
28110 |  |  | 110 KVA ALTR | FALSE | [6 empty] | FALSE | Q110
72006 |  |  | 25 KW ALTERNATOR-FORGED SHAFT WITH REGULATOR SS | FALSE | 0 | 22 | TL25 |  |  | 0 | TRUE | F25R
IN110 |  |  | INDUCTION MOTOR 110KW | FALSE | [6 empty] | FALSE | IN110
80001 |  |  | SB 15 KVA 3/11.5 | FALSE | 11 | [5 empty] | TRUE | SB0001
80002 |  |  | SB 15 KVA 3/10 | FALSE | 310 | [5 empty] | FALSE | SB0002
80003 |  |  | SB 20 KVA 3/11.5 | FALSE | 11 | [5 empty] | FALSE | SB0003
80004 |  |  | SB 20 KVA 3/10 | FALSE | 310 | [5 empty] | FALSE | SB0004
80005 |  |  | SB 25 KVA 3/11.5 | FALSE | 11 | [5 empty] | FALSE | SB0005
80006 |  |  | SB 25 KVA 3/10 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0006
80007 |  |  | SB 32.5 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0007
80008 |  |  | SB 32.5 KVA 3/10 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0008
80009 |  |  | SB 35 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0009
80010 |  |  | SB 35 KVA 3/10 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0010
80011 |  |  | SB 45 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0011
80012 |  |  | SB 45 KVA 3/10 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0012
80013 |  |  | SB 45 KVA 2/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0013
80014 |  |  | SB 45 KVA 2/10 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0014
80015 |  |  | SB 56 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0015
80033 |  |  | SB 125 KVA 2/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0033
80016 |  |  | SB 56 KVA 3/10 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0016
80017 |  |  | SB 56 KVA 2/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0017
80034 |  |  | SB 125 KVA 3/10 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0034
80018 |  |  | SB 56 KVA 2/10 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0018
80019 |  |  | SB 63 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0019
80020 |  |  | SB 63 KVA 2/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0020
80021 |  |  | SB 83 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0021
80022 |  |  | SB 83 KVA 2/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0022
80023 |  |  | SB 110 KVA 1/14 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0023
80024 |  |  | SB 110 KVA 2/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0024
80025 |  |  | SB 110 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0025
80026 |  |  | SB 75 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0026
80027 |  |  | SB 75 KVA 2/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0027
80028 |  |  | SB 90 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0028
80029 |  |  | SB 90 KVA 2/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0029
999611 | 0 | TRUE | AVR CIN 81 A (INDIGENOUS) | FALSE |  | 18 |  | 2.00kg |  | SAM999611 | FALSE | CIN
80031 |  |  | SB 125 KVA 1/14 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0031
80032 |  |  | SB 125 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0032
80035 |  |  | SB 125 KVA 2/10 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0035
80036 |  |  | SB 160 KVA 1/14 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0036
80037 |  |  | SB 160 KVA 3/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0037
80038 |  |  | SB 160 KVA 2/11.5 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0038
80039 |  |  | SB 180 KVA 1/14 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0039
80040 |  |  | SB 210 KVA 1/14 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0040
80041 |  |  | SB 250 KVA 1/14 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0041
80030 |  |  | SB 110 KVA 1/14 -2510 | FALSE | [6 empty] | FALSE | SB0030
IM37 |  |  | IDDUCTION MOTOR 37 KW | FALSE | [6 empty] | FALSE | IM37
| 0 | TRUE | Compounding Plate & Reg. Plate Assembly3160M7 Mode | FALSE |  | 18 |  | 10.00kg |  | SAM200501 | FALSE | 200501